**［協会様式番号１１］**

**保安業務用機器保有数算定表〔2〕**

事業所の名称

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安業務用機器 | 保有数 | 必要数 | 保安業務区分ごとの算出数 |
| 合　計 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ |
| 1. 自記圧力計及び

マノメータ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ガス検知器
 |  |
| 1. 漏えい検知液
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 緊急工具類
 |  |
| 1. 一酸化炭素測定器
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ボーリングバー
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）1 . イ～ヘは算定式〔1〕の保安業務区分ごとの算定式を記入する。

　　　　2 . 必要者は、保安業務区分ごとの算定数を合計し、その数の小数点以下を切り上げた数とすること。

　　　　　3 . 告示第3条第2項に該当する場合は、ヘの欄に記入し、ハとニの欄には0を記入すること。なお、定期供給設備点検に係る消費者戸数と、定期消費設備調査に係る消費者戸数が異なる場合は、その差に係る保安業務機器の算定は、告示第3条第1項により行い、ハ又はニに算定数を記入すること。